| ECW 1000 | ECW 1000 |
| --- | --- |
|  | Controlador Inteligente Wi-Fi |
|  | Acione seus equipamentos elétricos por app ou comando de voz. Versátil, o controlador ECW 1000 E pode ser aplicado nos mais diversos cenários de automação, tornando os seus equipamentos comuns em inteligentes atuando como um interruptor (relé) conectado à internet, podendo ser instalado embutido na parede, no teto ou em caixas de passagem com tampa cega, através de ligação no circuito elétrico com os fios fase e neutro. Crie programações para acionar a iluminação, cafeteira, ventilador de mesa, entre outros equipamentos, de forma automática ou pela interação com outros dispositivos smart da linha Mibo. |
|  | » Controlador de instalação embutida para controle de equipamentos elétricos através do app Mibo Smart |
|  | » Crie programações para acionamentos automáticos de seus equipamentos ou das luzes de seu ambiente |
|  | » Capacidade para até 10 A, podendo ser ligado a um contator para controle de cargas maiores |
|  | » Integração com outros dispositivos inteligentes da linha Mibo |
|  | » Compatível com Amazon Alexa, Google Assistente e Samsung SmartThings |
|  | » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação |
| Especificações técnicas |  |
| Aplicativo Compatível | Exclusivo Mibo Smart |
| Entrada | 100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático) |
| Corrente máxima | 10 A |
| Potência máxima da carga | 1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1) |
| Temperatura em operação | 0 a 40º C |
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sistemas compatíveis | iOS / Android™ |
| Alcance máximo do Wi-Fi | 15 a 20 m do roteador sem obstáculos |
| Homologação Anatel | 02716-25-00160 |
| Dimensão do produto (L × A × P) | 88 × 39 × 23mm |
| Peso do produto | 45 g |
| Dimensão da embalagem (L × A × P) | 90 x 28 x 41 mm |
| Peso bruto | 54 g |
| Material | Plástico com proteção anti-chama |
| EAN 13 | 7899298715368 |
| Código do item | 4300400 |

Fotos do produto

ECW 1000 ECW 1000