|  | EIW 1006 |
| --- | --- |
|  | Interruptor Touch Inteligente Wi-Fi 6 Teclas |
|  | Ilumine sua casa de forma inteligente com o interruptor touch Inteligente Wi-Fi EIW 1006. Controle sua iluminação pelo aplicativo para smartphone, com comandos de voz com os assistentes Amazon Alexa e Google Assistente, e através dos botões sensíveis ao toque do próprio interruptor, que possui luz indicadora para facilitar seu uso. Faça acionamentos à distância, programe horários para simular presença e crie rotinas e automações integradas com outros dispositivos da linha Mibo, sem ter que trocar suas lâmpadas antigas. Mais economia de energia e segurança para sua casa. |
|  | » Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart |
|  | » Teclas touch de alta sensibilidade, com luz indicadora |
|  | » Design discreto, disponível nas cores preto e branco |
|  | » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação |
|  | » Compatível com Amazon Alexa, Google Assistente e Samsung SmartThings |
|  | » Instalação embutida em caixas de passagem 4x4” |
| Especificações técnicas |  |
| App Compatível | Exclusivo Mibo Smart |
| Entrada | 100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático) |
| Corrente máxima | 10 A |
| Potência máxima da carga | 1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1) |
| Temperatura em operação | 0 a 40º C |
| Local de instalação | Caixa de passagem 4×4” Requer conexão de fio neutro |
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sistemas compatíveis | iOS / Android™ |
| Alcance máximo do Wi-Fi | 15 a 20 m do roteador sem obstáculos |
| Homologação Anatel | 09691-24-00160 |
| Dimensão do produto (L × A × P) | 118 x 118 x 39 mm |
| Peso do produto | 288 g |
| Dimensão da embalagem (L × A × P) | 123 × 133 × 46 mm |
| Peso bruto | 350 g |
| Material | Plástico com proteção anti-chama e anti-UV, vidro temperado 4 mm |
| EAN 13 | 7899298715207 (Branco) 7899298715214 (Preto) |
| Código do item | 4300398 (Branco) 4300399 (Preto) |

Fotos do produto