|  | ETW 1021 |
| --- | --- |
|  | Tomada com Interruptor Inteligente Wi-Fi 2 Teclas |
|  | Transforme seu lar em uma Casa Inteligente com a Tomada com Interruptor Inteligente Wi-Fi Intelbras ETW 1021. Ideal para banheiros, cozinhas, lavanderias e até cabeceiras de camas, o ETW 1021 permite controlar suas tomadas e interruptores mesmo à distância, pelo aplicativo Mibo Smart, por comandos de voz com Alexa ou Google Assistente, por automações e agendamentos, garantindo conforto e economia de energia. Tenha a segurança da proteção contra sobretensão e sobrecorrente, tecla touch, painel frontal em vidro temperado resistente a riscos, construção em plástico antichama e o LED indicador de funcionamento. Projetada para caixas de passagem 4x2, a Tomada com Interruptor Inteligente Wi-Fi Intelbras é a combinação perfeita de funcionalidade, design sofisticado e economia para o seu dia a dia. |
|  | » Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart » Tecla Touch com função paralelo virtual » Controle individual da tomada e interruptores |
|  | » Medição e Controle do consumo de energia » Proteção contra sobrecorrente e sobretensão » Capacidade de 10 A |
|  | » Design discreto, disponível nas cores preto e branco |
|  | » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação |
|  | » Compatível com Amazon Alexa, Google Assistente e Samsung SmartThings |
|  | » Instalação embutida em caixas de passagem 4×2” |
| Especificações técnicas |  |
| Aplicativo Compatível | Exclusivo Mibo Smart |
| Entrada | 100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático) |
| Corrente máxima combinada da tomada e interruptores | 10 A |
| Padrão da tomada | 10 A |
| Potência máxima da carga | 1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1) |
| Temperatura em operação | 0 a 40º C |
| Local de instalação | Caixa de passagem 4×2” Requer conexão de fio neutro |
| Conectividade | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sistemas compatíveis | iOS / Android™ |
| Alcance máximo do Wi-Fi | 15 a 20 m do roteador sem obstáculos |
| Homologação Anatel | 02715-25-00160 |
| Dimensão do produto (L × A × P) | 72 × 120 × 45 mm |
| Peso do produto | 169 g |
| Dimensão da embalagem (L × A × P) | 80 x 140 x 50 mm |
| Peso bruto | 220 g |
| Material | Plástico com proteção anti-chama e anti-UV, vidro temperado 4 mm |
| EAN 13 | 7899298715320 (Branco) 7899298715337 (Preto) |
| Código do item | 4300410 (Branco) 4300411 (Preto) |

Fotos do produto